## Sheet1
南平技师学院电脑机房网络线路改造报价单
序号 |  | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 小型断路器DZ47SLE-漏保 | 2P 32A | 德力西、正泰、公牛 | 10 | 个
2 | 小型断路器DZ47S C 3P-空开 | 25A | 德力西、正泰、公牛 | 2 | 个
3 | 线槽 | 39*19 |  | 18 | 米
4 | 线槽 | 100*27 |  | 60 | 米
5 | 辅材（包括铜开口鼻子、塑料膨胀栓、电工胶布、自攻螺丝、膨胀螺栓、射钉、黄腊管、水晶头等） |  |  | 1 | 项
6 | 动力箱 | 300*400*180 |  | 2 | 个
7 | YJV电缆线 | 5*10 | 太阳、三红、德力西 | 6 | 米
8 | 五孔插座 | H9PK | 德力西、正泰、公牛 | 6 | 个
9 | BV电线 | 2.5平方 | 太阳、三红、德力西 | 600 | 米
10 | BV电线 | 4平方 | 太阳、三红、德力西 | 600 | 米
11 | 明盒 | 单 |  | 6 | 个
12 | 五位-无线排插 |  | 子弹头、视贝、公牛 | 74 | 个
13 | 小型断路器DZ47S C 3P-空开 | 63A | 德力西、正泰、公牛 | 2 | 个
14 | 金属半圆槽 | 77*22 |  | 50 | 米
15 | 六类网线 | 非屏蔽六类 100pcs |  | 600 | 米
16 | 300、401室机房设备电脑桌椅搬运 | 70套桌椅60套电脑等 |  | 1 | 项
17 | 300、401室机房电脑设备调试（不含设备配件更换） |  |  | 1 | 项
合计
本项目固定单价，最高限价2.4万元，数量以实际工作量为准，报价含工料费、税费。
报价单位： 联系人： 联系方式：

## Sheet2
实训楼300室网络线路安装预算表
线路耗材部分 | 序号 | 产品类别 | 产品型号 | 品牌 | 总计数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元）
| 1 | 小型断路器DZ47SLE-漏保 | 2P 32A | 德力西 | 5 | 个 | 40 | 200
| 2 | 小型断路器DZ47S C 3P-空开 | 25A | 德力西 | 1 | 个 | 25 | 25
| 3 | 线槽 | 39*19 |  | 3 | 根 | 6 | 18
| 4 | 线槽 | 100*27 |  | 10 | 根 | 21.5 | 215
| 5 | 铜开口鼻子 | 60 |  | 10 | 个 | 2.5 | 25
| 6 | 塑料膨胀栓 | 6厘 |  | 1 | 盒 | 7 | 7
| 7 | 舒氏电工胶布 | （加宽） |  | 5 | 个 | 2 | 10
| 8 | 上海自攻螺丝 | 4*25 | 德胜 | 300 | 个 | 0.05 | 15
| 9 | 膨胀螺栓 | 8*80 | 德胜 | 4 | 个 | 0.5 | 2
| 10 | 南山射钉 | 22 |  | 4 | 盒 | 4 | 16
| 11 | 黄腊管 | 12厘 |  | 40 | 条 | 1.5 | 60
| 12 | 动力箱 |  | 德胜 | 1 | 个 | 95 | 95
| 13 | YJV | 5*10 |  | 6 | 米 | 50 | 300
| 14 | HJ五孔插座 | H9PK | 俊朗 | 3 | 个 | 7.5 | 22.5
| 15 | BV（上阳） | 2.5 | 上阳 | 3 | 捆 | 180 | 540
| 16 | BV（上阳） | 4 | 上阳 | 3 | 捆 | 300 | 900
| 17 | 明盒 | 单 |  | 3 | 个 | 1 | 3
| 18 | 子弹头五位-无线排插 |  |  | 33 | 个 | 40 | 1320
| 19 | 小型断路器DZ47S C 3P-空开 | 63A | 德力西 | 1 | 个 | 30 | 30
| 20 | 金属半圆槽 | 77*22 | 定制 | 25 | 米 | 12 | 300
| 21 | 水晶头 | 六类非屏蔽 | 绿联 | 1 | 盒 | 80 | 80
| 22 | 六类网线 | 非屏蔽六类 100pcs | 海康 | 1 | 箱 | 850 | 850
|  | 小计： | [5 empty] | 5033.5
|  | 机房设备电脑桌椅搬运（30套桌椅电脑等）合计: | [5 empty] | 900
|  | 线路施工人工费和机房电脑设备调试（不含设备配件更换）合计: | [5 empty] | 4800
总计： | [7 empty] | 10733.5